## Sheet1
|  | Check Sheet Pengecekan & Perawatan Tabung Gas Nitrogen (Server Room) | [11 empty] | No. Tabung |  | :
[14 empty] | Lokasi |  | :
[14 empty] | Plant |  | :
|  | FRM-MS-S15-401-00 | [11 empty] | Tahun |  | :
No | Item Check | Standart | Metode | Periode |  | BULAN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sistem Operasional | Lampu Led menyala pada posisi "System Power" | Lihat | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
2 | Selector Mode | Kunci dalam posisi "Automatic" | Lihat | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
3 | Pintu tabung | Pintu tidak seret / macet saat dibuka | Lihat | 2 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
4 | Pressure Tabung Pilot nitrogen | Tidak ada kebocoran & Pressure menunjukan angka 9-10 Mpa | Lihat & Tulis | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
5 | Pressure tabung Nitrogen No 1 | Tidak ada kebocoran & Pressure menunjukan angka 23-30 Mpa | Lihat & Tulis | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
6 | Pressure tabung Nitrogen No 2 | Tidak ada kebocoran & Pressure menunjukan angka 23-30 Mpa | Lihat & Tulis | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
7 | Pressure tabung Nitrogen No 3 | Tidak ada kebocoran & Pressure menunjukan angka 23-30 Mpa | Lihat & Tulis | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
8 | Pressure tabung Nitrogen No 4 | Tidak ada kebocoran & Pressure menunjukan angka 23-30 Mpa | Lihat & Tulis | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
9 | Pressure tabung Nitrogen No 5 | Tidak ada kebocoran & Pressure menunjukan angka 23-30 Mpa | Lihat & Tulis | 1 bulanan | Plan | bar: BULAN 1 to BULAN 12
Actual
PIC
Paraf Leader (1 kali tiga sebulan)
Paraf SPV ( 1 kali enam bulan)
Keterangan : √=ok X=NG NA=jika tidak ada
Jika ada abnormal yang ditemukan segera laporkan ke atasan
PT. AISIN INDONESIA AUTOMOTIVE